QR03.021


成品南库装车棚喷淋聚热罩更换等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

需将成品南库装车棚上方108个喷头聚热罩更换成304不锈钢材质，并对消防管道进行补漆。

1.成品南库装车棚喷淋108个旧/损聚热罩更换不锈钢聚热罩。

2.成品南库装车棚上方的消防喷淋管道补漆（DN15/DN20/DN32/DN50/DN100补漆面积合计50㎡）。
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：聚热罩、油漆、支架、水桶、螺栓、曲臂车等清洁工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


