就地显示仪表采购项目的主要需求内容

| 项目要求 | 设备/产品名称及描述（含采购数量）： 采购11台压力表、3台双金属温度计、8台转子流量计和2台磁翻板液位计，除采购清单特别要求外，其他技术参数见附件仪表数据表。采购清单如下： 序号; 仪表名称; 位号; 特别要求; 品牌. 1; 压力表; PI-03-5008; 过程连接：1/2" NPT(M)。; ASHCROFT、WINTERS. 2; 压力表; PI-04-5055; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 3; 压力表; PI-04-5056; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 4; 压力表; PI-04-5059; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 5; 压力表; PI-04-5068; 过程连接：1/2" NPT(M)。. 6; 压力表; PI-04-5070; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 7; 压力表; PI-04-5074; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 8; 压力表; PI-04-5019; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 9; 压力表; PI-04-5043; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 10; 压力表; PI-04-5044; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 11; 压力表; PI-04-5045; 1、过程连接：1/2" NPT(M)；2、隔膜。. 12; 双金属温度计; TI-04-5030; 1、配1/2" NPT(M) 套管； 2、实际插入深度：270mm。. 13; 双金属温度计; TI-04-5038; 1、配1/2" NPT(M) 套管； 2、实际插入深度：270mm。. 14; 双金属温度计; TI-04-5061; 1、配1/2" NPT(M) 套管； 2、实际插入深度：143mm。. 15; 转子流量计; FI-03-5009; ABB、KROHNE. 16; 转子流量计; FI-03-5010. 17; 转子流量计; FI-03-5011. 18; 转子流量计; FI-03-5012. 19; 转子流量计; FI-03-5013. 20; 转子流量计; FI-03-5014. 21; 转子流量计; FI-03-5015. 22; 转子流量计; FI-04-5022. 23; 磁翻板液位计; LG-04-5051; 江苏杰创科技、常州市江南自动化仪表. 24; 磁翻板液位计; LG-04-5066. |
| --- | --- |
|  | 交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方资质要求：/。 |