QR03.021


 III期光伏自用电配套工程服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 项目概述：本项目配套III期光伏自用电配电工程，项目采用包工包料方式，项目严格依据有关国标规范进行施工及验收（如GB50258电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范）。
2. 工作内容：项目包括电缆工程和配电装置部分
2.1本项目主要包括电缆工程部分：北库敷设YJV-0.6/1kv-5*6电缆230米左右，敷设YJV-0.6/1kv-3*2.5电缆50米左右，含配管170米DN32和42米DN25，此部分含电缆、镀锌管材料及工程施工；停车棚敷设YJV-0.6/1kv-5*6电缆20米左右（已预留暗埋管）、敷设YJV-0.6/1kv-3*2.5电缆50米左右（已暗埋管到位）。
2.2配电装置：北库配套1个户外不锈钢配电箱1（箱内配1个32A/4P、1个16A/4P、1个10A/2P）、1个户外不锈钢配电箱2（箱内配套1个32A/4P漏电断路器30mA、1个16A/4P漏电断路器、1个16A/2P漏电断路器）；停车棚1个户外不锈钢配电箱3（箱内配1个32A/4P、1个16A/4P、3个10A/2P），所有配电箱内断路器选用施耐德品牌产品。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司内（成品北库北侧及屋面区域、停车棚区域）

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：/

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
签订合同30天内完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


