QR03.021


现场安装服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场施工提供服务，需要按照国标，对照现场不合格项逐一进行整改工作。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

材料
单位
备注

1

钢管跨接线安装

抱箍
条
2

接地线安装

TD28不锈钢明装等电位端子箱
套
3
桥架盖板安装
800mm盖板

米

4
桥架跨接线安装

防松螺栓、螺母等

条

质量要求：
安装过后提供6个月质保。
施工人员要求：现场施工人员需要有和中标单位签订的，如工伤保险、雇主责任险、团体意外险（人身伤亡投保额度不低于1000000元/人）等有效保险，保险签订周期从本月算起不低于半年。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无 。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026年1月30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


