QR03.021


 新建摆丝机工业一体机改造服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本次项目为50套新建摆丝机定制工业一体机改造提供安装、调试服务。
2. 工作范围、数量：
2.1更换电缆和拖链
2.2更换摆丝机往复架随动箱
2.3安装工控一体机、声光报警器及复位按钮
2.4优化控制箱布局
3.质量保证：元器件提供一年质保。
4.项目工期：本次改造工作初步确定12月底前完成，由于设备在用，停用前一天会联系施工方，预订安装时间。 
5. 施工人员要求：现场施工人员需要有和中标单位签订的，如工伤保险、雇主责任险、团体意外险（人身伤亡投保额度不低于1000000元/人）等有效保险，保险签订周期从本月算起不低于半年。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：有电气设备安装经验以及工控设备调试经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2025年12月30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


