QR03.021


 UPS电源电池更换服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本次服务为Vertiv™UPS 1TA-05K00AL1102C00三套，共48节电池更换，同时进行常规设备维保，并出具维保报告。
2. 工作范围、数量：
2.1 型号为1TA-05K00AL1102C00
序号
名称
型号
单位
1
Vertiv™UPS 
Vertiv™UL12V55A
个
3. 维护技术要求：

3.1资质：

3.1.1 报价时供应商应提供维谛技术有限公司Chloride工业级UPS针对本次服务项目授权文件及服务承诺函； 

4.质量保证：元器件提供一年质保。
5.项目工期：本次维护工作初步确定12月25日-30日（5天），按时完成。
6.材料：本项目材料为需方提供，部分涉及现场工作需方提供便利条件。UPS专业维修和检测工具应由维护服务方人员自带。
7．施工人员要求：现场施工人员需要有和中标单位签订的，如工伤保险、雇主责任险、团体意外险（人身伤亡投保额度不低于1000000元/人）等有效保险，保险签订周期从本月算起不低于半年。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：工业级UPS维保经验

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2025-12-30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


