QR03.021


 工控网络安全维保服务项目技术要求
	项目要求
	服务内容：
珠纤工控网络安全系统及设备，如工业防火墙监、全厂视频测安全防护系统、日志审计系统、数据库审计系统、堡垒机等，已达到或超过三年质保期，按照网络安全等保要求，需要对部分产品的特征库进行升级及年度维保服务，包括软件维护、硬件维护、远程服务支持等。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）： 按照技术要求实施 

	
	服务地点：珠纤公司或远程服务支持

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：启明星辰厂家或厂家的产品/服务授权

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：按产品的续保期时间要求及珠纤的工作安排提供服务。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


