QR03.021


现场设备维保服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场施工提供服务，需要按照国标，对照现场不合格项逐一进行整改工作。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

材料
单位
备注

1
背驼式AGV维保
V-R1-600
EA
2

行政楼田园灯维保

E27黄光灯/射灯/
AU
3
总降应急照明灯具安装

无
个
4
3#空压机电缆更换

120MM2软电缆
M
5
机修车间加指示灯
镀锌管、指示灯

个

6
摆丝三楼桥架加固

槽钢

个

7
活动中心加控制开关

四位开关、镀锌钢管

AU
8

丙酮区灯具维修

无

个



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026年1月30日前完成该项工作。

	
	项目人员要求：机电安装经验


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


