QR03.131

2026年度水处理系统各水池清理和加药项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一．工作内容和范围
1）
负责清理热动生产部区域除盐水、废水、中水、雨排及循环水系统各水池飘浮物，保持水池清洁；

2）
负责循环水、冷冻水系统药剂到货时的卸货与入库摆放工作，并按要求定时加药；

3）
负责清洗净水器菁苔与净水器反冲洗频繁时滤室滤料调整。
4）负责热动生产部区域加药罐的清洗工作。

二．技术质量要求
1）
每周清理中水系统各水池飘浮物1-2次，每次安排服务人员至少2人。如水池飘浮物较多，服务商应按甲方珠纤公司的要求增加清理水池的频次，确保各水池无大量的飘浮物； 

2）
循环水、冷冻水系统药剂每次到货时由甲方珠纤公司通知服务商，服务商应及时安排人员（至少3人）卸货与入库摆放整齐，药剂年用量总量约120吨。循环水、冷冻水系统平均每周加药约1-2次，每次安排服务人员至少2人。每次具体加药量、加药点等加药要求由甲方珠纤公司告知服务商。

3）
每季度清理污水收集池杂物1-2次，确保污水收集池无明显杂物。根据生产运行情况变化，如发现废水集水井有较多杂物，由甲方珠纤公司通知服务商增加清理废水集水井杂物的次数。

4）
每月清洗净水器的菁苔与积泥1次，每次安排服务人员至少2人，确保净水器无明显菁苔与积泥。

5）
发现净水器反冲洗频繁时，由甲方珠纤公司通知服务商，服务商应安排至少2人对净水器滤料进行调整，直至净水器反洗正常为止。
6)每月清理中水区和循环水区加药罐一次，直至加药罐干净为止。清理时间以甲方珠纤公司通知为准。
7）服务商自备有效的清理工具和用具。

	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：无。

	
	项目人员及资历要求：有水处理经验，公司经营范围应含有水处理设备或水处理工程或水处理服务。

	
	时间和进度要求：2026年2月16日至2027年2月15日完成。 


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


