QR03.029

冷冻油、制冷剂等项目的主要需求内容                                                                                                             

	短文本
	采购申请项目文本

	YORK"K+"冷冻油 
	5加仑/桶，约克YK冷水机组冷冻油，含防伪芯片，提供原厂供货证明

	YORK"K+"冷冻油(1加仑/桶) 
	1加仑/桶，约克YK机组冷冻油，含防伪芯片，提供原厂供货证明

	油过滤器芯
	约克YK机组油过滤器滤芯，提供原厂供货证明 

	YORK油过滤器芯O圈
	约克YK机组油过滤器滤芯，提供原厂供货证明 

	制冷剂R134a用于冷水机组
	约克YK机组用R134A，YORK或科慕品牌，提供原厂供货证明


保存期限：30年（与合同一起保存）
保存地点：采购供应部保存2年后交办公室保存                       

