远传仪表采购项目的主要需求内容

| 项目要求 | 设备/产品名称及描述（含采购数量）： 采购9台压力变送器、15台一体化温度变送器、3台差压液位变送器、3台涡街流量计。 |
| --- | --- |
|  | 制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）： 仪表安装调试过程中，若珠纤公司有需求，供方应派出有经验的工程师到装置现场免费指导安装、调试。 |
|  | 交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方资质要求：具有仪表生产厂家授权销售资质。 |
|  | 项目人员及资历要求：/。 |
|  | 时间和进度要求： - 交货期为2026年3月31日前； - 资料和图纸交付 - 仪表校验证书、结构外形尺寸图、说明手册、安装资料、合格证、防爆证书等； - 流量计计算书； - 供货清单。 |
|  | 其他(质保金、质保期、质保服务等)： 质保期为验收合格投运后12个月。在质保期内，供方应无偿承担设备故障维修，更换零配件的义务。确因质量原因导致设备无法正常工作时，供方应无偿更换全新合格的仪表。 |