QR03.029

档案室除湿机项目的主要需求内容                                                                                                             

	项目要求
	名称：工业级地柜式除湿机。
要求：
1．国内知名品牌，额定除湿能力≥160L/日，电压220V/50HZ，采用变频压缩机和环保冷媒；
2．能效满足GB/T19411最新要求，送风量三挡以上。

完成设备现场安装调试，含支架、供电和排水配套管路，安装型式满足车间整体要求。

	
	服务地点：珠纤公司。


保存期限：30年（与合同一起保存）
保存地点：采购供应部保存2年后交办公室保存                       

