楼顶栏杆制作安装等项目的需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.各车间楼顶栏杆制作及安装；
2.高低位酸碱槽管道改造；
3.自来水进厂管道（母管）抬高； 
4.成品南库铁门维修；
5.制浆楼顶18m³高位水池制作安装爬梯。
本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等包括但不限于：栏杆材料、管道、管件、油漆、除锈工具、毛刷条、焊接工具、切割工具、密封材料、型材等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：珠纤公司厂区（项目须进行现场踏勘）

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


