QR03.021


电话系统维修服务项目的主要需求内容
	     项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
1. 按要求采购设备、软件授权，并对珠纤公司电话系统进行施工。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：

1.采购AVAYA品牌的IPO IP500v2 COMBO CARD ATM V2模块，并安装于IPO IP500v2主机2空槽位上。
2.采购AVAYA品牌COMBO CARD ATM V2 许可及IPO R10+ RECEPTIONIST 1 LIC授权并在IPO系统上完成更新。
3. 将IPO IP500v2主机1的COMBO CARD ATM V2模块的接线拆下并接至IPO IP500v2主机2的新模块上。
4. 在IPO系统上对控制单元（主机）及相关模块、分机进行重新配置编辑，形成配置文件并保存生效。
5. 对更改接线的12个电话线回路进行绝缘检测。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 有电话系统维护经验、能提供施工案例者优先。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：

1. 服务方确认后15个工作日内完成设备采购安装调试工作；


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


