QR03.074

2026年年度环境监测服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：（工作内容、范围或工程量清单及技术质量要求）：

1、取样要求：符合法定标准和《排污许可证》要求；

2、大气（除油烟）、水体指标限值参考公司《排污许可证》（中标后提供）；油烟根据法定标准；噪声为工业企业三级标准。

3、检测内容如下表（考虑设备检修需要和锅炉为备用锅炉的情况，报价时应提供各检测项目单价，最终结算价格以实际检测项目单价乘以检测次数结算）：
污染物大类
污染物种类
检测项目
样品数量
检测次数
检测频次

相关说明
大气污染物
锅炉废气
SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度
1
4
季度

备用锅炉，运行时检测
丙酮尾气
丙酮、非甲烷总烃、VOCS
9
12

月度

9个排气筒
工业粉尘
颗粒物
7
4
季度

7个排气口
场内无组织废气

非甲烷总烃（小时均值）

1

4

季度

非甲烷总烃（瞬时值）

1

4

季度

厂界无组织废气

颗粒物

1

4

季度

氨（ 氨气）、硫化氢
1

2

半年

油烟
油烟浓度、去除率

2
2
半年

处理前后各1个
废水调节池上方非甲烷总烃

VOCs
1

2

半年

水体污染物
工业废水
pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物
2
4
季度

处理前后各1个
换热器进出水管道总有机碳

总有机碳

10

1

年

处理前后各5个点

雨水

pH 值、COD、氨氮

1

12
月度

地下水污染物

地下水

GB/T14848中地下水常规指标、丙酮
3

2
半年

噪声
厂界噪声
噪声(昼间、夜间均要)、频发噪声最大声级、偶发噪声最大声级
4
4
季度

厂界四周

	4、颗粒物和粉尘检测采取低浓度颗粒物测定方法（固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017）
5、检测完成后，需提供检测报告电子版和纸质版各一份，同时需要提供检测原始记录一份。
	

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备 CMA资质（需包含本次检测项目）

	
	服务期限及进度要求：月度检测项目每月15日前完成检测，25日前出具检测报告，季度检测项目季度第二个月15日前完成检测，25日前出具检测报告，半年检测项目半年内的第三个月15日前完成检测，25日前出具检测报告。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


