QR03.021


消防电梯紧急迫降信号电缆敷设等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：

1、 消防电梯紧急迫降和反馈电缆敷设
2、防火卷帘控制维修
3、员工活动中心排烟风机故障线路处理
4、综合库东北角红外入侵报警系统埋地管线整改

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司内总降、打包区、南库、员工活动中心等

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、熟悉珠纤公司施工服务流程、规章制度、作业办证等要求；
2、熟悉珠纤公司现场环境及机柜间物理位置；
3、具有消防、仪表等机电设备安装、施工资质和经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：中标后3周内完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


