土建维修改造专业设计咨询服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：

一、本项目为珠纤公司2026年一季度生产区域部分建、构筑物土建专业维修或改造相关项目的专业设计咨询服务，服务期内根据设计委托单的内容进行设计咨询服务，本项目主要设计需求如下：

1、丙酮回收区围堰内检修区域地坪加固改造：
丙酮回收区防泄漏围堰内部地坪为现浇混凝土道路，未与地下基础结构相连，目前存在道路下方沉降空洞，其中巡检通道部分无法满足叉车运输维修设备的需求，需要对检修区域（约2800平方米）的地坪利用地下基础进行加固改造，需要对地坪内部分检修吊轨钢立柱基础等节点进行加固设计。
2、纺丝打包区新增摆丝机及液压顶杆：
纺丝区拟新增摆丝位和摆丝机，需进行承载力复核及钢结构局部加固施工设计。

3、矿物油储罐、冷冻水池储罐两处防泄漏围堰及地面结构进行防沉降改造。
二、设计主要服务内容：

1、初步方案设计：根据甲方提出的改造需求，制定初步设计方案以及编制工程概算；

2、施工图设计：根据甲方提供的竣工资料以及改造需求，进行建筑专业、结构专业以及装修专业设计，并出具施工图纸；

3、完成设计后提供盖章版本的相关资料2套（包括CAD图、PDF图、图片、计算书等资料）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
本项目设计单位需具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人(要求提供营业执照复印件，加盖公章)，有良好的商业信誉；
具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质乙级，或者建筑行业设计乙级或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


