制浆丙酮区域建筑结构安全性鉴定及评估服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

一、项目概况： 
丝束大楼制浆南楼为珠海醋酸纤维有限公司工业生产建筑，火灾危险性分类为甲类，原设计单位为中石化南京工程有限公司，结构型式为框架结构，地上三层，主体结构建造于2016年，目前已投产，现计划在制浆南楼2~4轴交E~F轴一层增加生产设备及钢结平台,二层在2~4轴交A~E轴增加生产设备。改造设计单位根据建筑结构承重核算结果，拟对二层楼板进行结构加固改造，详见设计图纸。
根据以上改造设计要求，要求鉴定单位对制浆南楼楼板加固改造区域（建筑面积约1000平方米）进行改造前的结构安全性鉴定以及改造后的安全性评估。

	
	服务地点：珠纤公司。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
鉴定机构需具备CMA认证及1名以上注册结构工程师。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


