QR03.021


 特灵冷水机组保养服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

动力站特灵冷水机组年度保养：周期性检查、故障检修、易损件更换、油化验检测以及紧急故障检修等。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
冷水机组厂家或丰富的特灵离心式冷水机组维保经验单位，5年以上冷水机组维修经验的高级制冷工3名以上，制冷设备维修技师2名以上，高级技师/熟悉公司系统设备配置更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


