QR03.021


 滤棒测试仪维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本次对CERULEAN滤棒综合测试台、单压降仪和单水分仪维护，清单如下：
序号

仪器名称

型号和序列号
备注

1

滤棒综合测试台
CQS 08369

重量、圆周、水分、压降

2

滤棒综合测试台
QUANTUM NEO（1914-4803-44992）

重量、圆周、水分、压降
3

滤棒综合测试台
QUANTUM NEO（917-4912-50459）

重量、圆周、压降
4
滤棒综合测试台
Quantum（101464）
重量、圆周、水分、压降
5
单压降仪

QUANTUM SOLO B（0322-5437-58031）

压降

6
单水分仪

QUANTUM SOLOK（1019-5164-54340）

水分



	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
斯茹林贸易（上海）有限公司，或具备斯茹林贸易（上海）有限公司授权的仪器维护资质（报价时提供授权资料。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后，1周内完成维护。

	
	其他(质保金、质保期、质保服务等)：
供方提供的配件,自更换之日起提供1年质保，如在质保期内该配件非人为因素出现质量问题，则免费更换同样的配件并免收上门服务费。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


