QR03.021


 生产车间组合空调系统维护保养服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

公司生产大楼及辅楼组合式空调系统设施维护，组合风柜由混风、初效/中效过滤、冷却除湿、风机送风、蒸汽加热、加湿等功能段组成。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通空调设施安装维修经验单位，公司项目对接负责人必须有暖通专业知识基础且有组合式空调维护经验5年以上；有制冷/暖通行业认定的制冷空调设备维修安装能力等级证书，有制冷设备维修技师人员，熟悉公司组合空调系统基础设施更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


