QR03.029

2026年度活动中心游泳池水质消毒维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	制作/配送服务内容及范围：
珠纤公司员工活动中心游泳池日常注入三分之一液位的水量（水体体积约200m³）。具体工作如下：
1) 水质监测与加药服务：每周进行1次水质检测（关键指标：余氯、pH值），根据检测结果，按标准投放JHW5100消毒剂（约2.5千克/次）、投放JHW5106除藻剂（约3千克/次），并按需投加pH值调节剂（JHW1122或JHW1133）。
2) 启动过滤设备并清理污物：每周开启泳池循环过滤系统，清理水面及池底的灰尘、树叶或其他污物，清理水泵前毛发收集器。
3) 药剂配送：每次进行水质监测与加药时，配送所需的水质处理药剂（JHW5100消毒剂、JHW5106除藻剂、pH调节剂等）至珠纤公司。
4) 药剂管理：每次进行水质处理后，必须将当次服务所携带的所有剩余药剂（包括已开封和未开封的）以及工具清理并带离珠纤公司，不得在珠纤公司厂区内随意存放或遗留。所有化学药剂在整个服务周期内应实行“现场零库存”管理。

	
	服务地点：
珠纤公司员工活动中心游泳池。

	
	报名方资质要求：
1) 具备有效的营业执照，经营范围包含泳池维护、水处理服务或化学品销售等相关内容。
2) 具备相关服务经验（需提供类似业绩证明）。


保存期限：30年（与合同一起保存）
保存地点：采购供应部保存2年后交办公室保存                       

