QR03.021


行政办公及外围辅助厂房空调通风系统维护保养服务项目
的主要需求内容
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 公司全厂所有多联机空调、柜式空调、壁挂空调及室内管道通风器，冰箱、暖柜、除湿机、太阳能热水器及抽油烟机的全年预防维保和故障检修服务。多联机品牌为大金/格力VRV空调，柜式空调品牌包括大金、申菱、格力、艾默生/维谛、欧博等，壁挂空调品牌包括大金、格力等，通风器品牌包括科禄格、绿岛、金羚等。服务内容参考下表，具体数量以现场实际为准。
2. 公司为全年连续24h生产，与生产紧密联系的辅助厂房等部分关键区域暖通空调设施也必须保证24h正常运行，需要充分考虑设施的预防性检修和应急抢修处理工作，包括设备检查/维修/零部件更换/高空等特殊工具措施要求。

3. 服务包括设备预防清洗保养、预防检测检修、故障维修、零部件更换、移装设备、改装设备及配套电气、冷媒管道、给排水管道等设施的检修和小型改造施工等。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通空调设施安装维修经验单位，公司项目对接负责人必须有暖通专业知识基础且有组合式空调维护经验5年以上。有制冷/暖通行业认定的制冷空调设备维修安装能力等级证书，熟悉公司各类空调系统设施更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


