仪表管阀件采购项目的主要需求内容

| 项目要求 | 设备/产品名称及描述（含采购数量）： 采购1批仪表管阀件，用于现场仪表安装。采购清单如下： 序号; 名称; 规格型号; 单位; 品牌. 1; 仪表管; SS-T4-S-049-6ME; 米; 世伟洛克. 2; 仪表管; SS-T8-S-049-6ME; 米; 世伟洛克. 3; 仪表接头; SS-400-1-4; 个; 世伟洛克. 4; 仪表接头; SS-810-1-4; 个; 世伟洛克. 5; 仪表接头; SS-810-1-6; 个; 世伟洛克. 6; 仪表接头; SS-810-1-8; 个; 世伟洛克. 7; 仪表接头; SS-810-6-4; 个; 世伟洛克. 8; 仪表接头; SS-400-6; 个; 世伟洛克. 9; 仪表接头; SS-810-6; 个; 世伟洛克. 10; 仪表接头; SS-400-9; 个; 世伟洛克. 11; 仪表接头; SS-810-9; 个; 世伟洛克. 12; 仪表接头; SS-810-3; 个; 世伟洛克. 13; 仪表管夹; OBL*G8-106.4 黑色; 个. 14; 仪表管夹; OBL*G8-212.7 黑色; 个. 15; 管夹导轨; SXL-E1 28*11*2 304不锈钢; 米. 16; 外螺纹接头; SS-8-HLN-4.00; 个; 世伟洛克. 17; 外螺纹接头; SS-8-HN; 个; 世伟洛克. 18; 仪表球阀; SS-63TF8; 个; 世伟洛克. 19; 仪表连接件; TKS025-C68; 个; 安徽天康. 20; 仪表连接件; TKS025-C120; 个; 安徽天康. 21; 仪表接头; SS-810-1-8; 个; 世伟洛克. 22; 仪表接头; SS-400-1-8; 个; 世伟洛克. 23; 气源分配器; AH-FNS16Y-8FNS8Y-VPFNS8; 套; 飞托克. 24; 球阀; BOSS-FNS4-07; 个; 飞托克. 25; 针阀; NBSS-FNS4-8; 个; 飞托克. |
| --- | --- |
|  | 交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方资质要求： 世伟洛克和飞托克产品需提供以下正品证明资料： - 提供授权销售资质文件； - 提供材质证明资料或报关单资料。 |
|  | 时间和进度要求：2026年3月31日前完成交货。 |