QR03.021


电源空开独立服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：
电源空开独立服务，包含全部材料和服务，为全包服务，中标后不得以任何理由增加费用。

概述：13个仪表机柜间分布在全厂，约50个机柜中的电源模块供电空开需要独立，修改EE图纸约50张，需要安装约50套安装底板，增加的空开和更换的空开数量预计200个。
每套安装板上装3个或6个空开，少部分安装板上超过6个空开。部分上游空开容量不够，需要更换空开。

	
	服务地点：全厂仪表机柜间。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


