食堂厨房灭火装置更换与维护服务项目的主要需求内容

| 项目 要求 | 施工/维修服务内容及范围： 一、厨房自动灭火装置单瓶组、双瓶组各一套，要求按消防标准及厨房设备灭火装置技术要求进行安装和调试。 二、供方需到现场对珠纤公司食堂厨房灭火装置型号、安装条件及安装配合时间进行现场确认，负责设备的到期更换及维保工作，并提供应急响应方案。 |
| --- | --- |
|  | 服务地点：珠纤公司食堂 |
|  | 报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： 具备消防设施工程专业承包二级及以上资质及有效安全生产许可证。 |