QR03.021


员工餐厅预制间、洗碗间、烹饪区域消防应急照明和疏散指示灯整改项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 内容：本项目为根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）及厨房特殊场所消防施工相关规定，对员工餐厅预制间、洗碗间、烹饪区域缺少消防应急照明和应急疏散指示灯的区域进行整改，含安装、布线、调试等工作。

2. 工作范围、数量：
序号
名称
型号
数量
单位
备注
1
集中控制集中电源型消防应急标志灯

XM-BLJC-1LROEII1W-IEB2

9
个
2
6分镀锌管(2.75)

DN20*2.75

135
米
国标
3
电缆

WDZN-YJY-2*1.5

430
米
国标
4
辅材
1
批


	
	服务地点：珠纤公司 

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备消防设施工程专业承包二级及以上资质单位

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026年4月底


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


