QR03.021


丙酮区阀门执行器维修等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：

1、丙酮区域开关阀气动执行器维修
2、丙酮区防爆挠线管更换

3、 丙酮区、热动区仪表除锈防腐：
4、安装料仓、卸料站防堵取压装置
5、 管线沉降弯曲变形整改
6、除盐水站阀门维修
7、循环水、废水区机械过滤器三通阀维修更换

	
	服务地点：总降、打包区、南库、员工活动中心等

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、熟悉珠纤公司施工服务流程、规章制度、作业办证等要求；
2、熟悉珠纤公司现场环境及机柜间物理位置；
3、具有仪表、电气等机电设备安装、施工资质和经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：中标后45个自然日内完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


