QR03.021


消防报警控制设备维修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：
1、工作内容：对全厂消防报警控制设备进行故障性及预防性维修服务，设备清单总览如下：
序号
系统

数量及单位

备注

1

自动报警系统

1套

消防中心主机2台，总点数3659个，楼层显示器3台，总回路20路，各建筑单体均设有模块柜

2

消防联动控制系统

1套

点数约128个

3

火灾紧急广播系统

1套

行政楼、食堂、员工活动中心、生产辅助用房

4

消防通讯联网机

1套

消防中心

5

消防电话系统

1套

各生产区及附属设备房共41台非防爆、3台防爆

6

防火卷帘

17樘

成品南北库、成品库连廊、纺丝打包等区域

7

消防水灭火系统

3套

室内喷淋系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统各1套，附属现场各消防阀室内安装有湿式报警阀组、雨淋阀、水喷雾灭火等阀组约35套

8

防排烟系统

1套

成品北库4个库、成品南库4个库，纺丝打包、摆丝、干燥机区、制浆南北楼、原料库、综合仓库等各生产区域

9

气体灭火系统

42套

各机柜间、配电间、中控室、信息机房等保护区

10
泡沫灭火系统

2套

丙酮卸车棚、ST90



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司厂区

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备消防设备安装、维修资质，熟悉珠纤公司现场维修作业环境及特殊作业要求者优先。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


