QR03.073

2026年工艺外管廊结构质量安全检测鉴定服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：

珠海醋酸纤维有限公司新厂工艺外管廊建成近10年，部分结构存在开裂、倾斜现象，为评估管廊主体结构的安全性，确保结构在正常工作环境下的使用安全，现对以下列表区域的工艺外管廊的主体结构进行检测鉴定。管廊轴线总长度703.8米，高度6.5-15米，宽度4-8米，均为工艺管道专用通廊，部分区域顶部设置了检修马道。中标单位应依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019相关要求，对管廊的混凝土结构、钢结构等主体结构进行安全性方面的检查，并对混凝土结构的安全性进行检测鉴定，并提供鉴定结论，为后续的加固或维护处理提供理论依据。检查鉴定的重点为：混凝土强度、混凝土漏筋麻面、混凝土裂缝、立柱垂直度、钢筋保护层、钢结构与混凝土连接节点、钢结构焊缝等。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
供应商具有有效期内建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，或具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书或CMA检验检测机构资质认定证书，服务团队需有1名以上注册结构工程师。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


