QR03.021


约克冷水机组保养服务项目的主要需求内容
	
	施工/维修服务内容及范围：

动力站约克冷水机组年度保养：周期性检查，故障检修，易损件更换，紧急故障检修，压缩机、电机、换热器等大修的技术支持等。

冷水机组含空调用7℃机组，工艺用5℃机组。服务内容包括每月一次定期对所有机组进行检查，每年一次对所有设备机组进行全面系统检查和维护保养以及供冷季前的全面检查、故障提醒、易损件更换等主机相关维护保养，包括但不限于以下内容，以确保所有机组全年保持正常运行或者合格备用状态为准。
名称

型号

制冷量kW

YORK 6kV离心式水冷冷水机组

YKNBN3K25DBG/FC22

4572

YORK 380V离心式水冷冷水机组

YKECEPQ75ENG/XB22

1934

YORK 6kV离心式水冷冷水机组

YKEDESQ75CMG/XB22

1758



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
冷水机组厂家或丰富的约克离心式冷水机组维保经验单位，5年以上冷水机组维修经验的高级制冷工3名以上，制冷设备维修技师2名以上，高级技师/熟悉公司系统设备配置更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


