QR03.131

摆丝操作控制箱采购项目的主要需求内容
	项目要求
	一、设备/产品名称及描述（含采购数量）：

为适应特殊功能性丝束的市场需求，扩大特规丝的产量，需要对纺丝机台进行柔性化改造，增加8台摆丝机及其控制。每台摆丝机现场需要配一套操作控制箱，共计8套，该控制箱为非标定制。
本项目主要的工作内容如下：
1、 EE图设计，包括摆丝控制箱接线原理图，端子接线图，DCS系统新增8套摆丝机(摆丝箱部分)的EE图，行车系统与新增摆丝机的连接EE图。
2、 摆丝控制箱接线电缆表。
3、 摆丝控制箱成套制作和供货（共8套）。
4、 现场服务：与DCS系统、行车系统对接的接线工作，配合DCS系统和行车系统调试。
5、设备清单（以下清单为1套摆丝控制箱最低配置的清单，共计8套）：
序号
名称

规格型号

单位

数量

品牌

1

不锈钢箱体

650X550X250（+120X550X250）（304SS材质）

台

1

定制，以现场实物为参照标准。甲方提供图纸设计参照实例。
2

故障指示灯

FB2PST-220VAC（RED）

个

1

Federal

3

预落丝指示灯

FB2PST-220VAC（GREEN）

个

1

Federal

4

落丝指示灯

FB2PST-220VAC（Amber）

个

1

Federal

5

三位选择开关

800T -J2A

套

6

AB

6

二位选择开关

800T -H2A

套

4

AB

7

二位选择开关（自复位）

800T -H501
套

1
AB

8
按钮

800T -QH2R

套

2

AB

9
指示灯

800T -A6A

套

4

AB

10
带灯按钮

800T-QA20B-AP 

套

1

AB

11
指示灯继电器

MY2N-GS 220VAC

个

3

欧姆龙

12
辅材

箱内继电器和端子等

套

1

菲尼克斯

13
标牌

定制（304SS材质）

套

1

定制，以现场实物为参照标准
6、 服务清单
序号
名称

内容

单位

数量

备注

1

EE图设计

项

1

2

控制箱成套

项

1

3

现场服务

现场接线和配合调试

项

1



	
	交货地点：珠纤公司

	
	报价方资质要求：
熟悉珠纤公司的EE图设计，有控制系统机柜集成经验和业绩。

	
	时间和进度要求：合同签订后10周内到货，现场服务时间根据业主现场实际情况进行安排，现场服务不少于10天。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


