QR03.021


 电动罗拉控制系统改造服务项目的主要需求内容
	项目要求
	一、 项目概述
为满足特殊功能性丝束的市场需求，扩大特规丝的产量，需要对纺丝机台进行柔性化改造，需要设计增加65台电动罗拉，增加IO控制点260点左右。为保证电动罗拉的控制要求，需要对DeltaV DCS控制系统进行扩展改造。
本项目拟在摆丝搬迁控制系统（08B-DCS-06）的基础上进行扩展改造，在08B-DCS-06机柜扩展IO及通讯卡件，增加一面扩展端子柜，通过系统集成实现系统扩展。该新增的机柜并入原有摆丝控制系统，实现控制系统扩展，满足柔性化改造的控制要求。
二、 供货及服务范围： 

包含但不限于：控制原理图（EE图）的设计、扩展机柜的集成设计、DCS系统硬件及机柜集成、机柜现场安装、柜间接线、硬件配置组态、系统测试、电动罗拉控制DCS软件设计及调试等。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：Deltav系统厂家或Deltav厂家系统集成授权


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


