QR03.131

纺丝柔性化改造现场仪表设备采购项目的主要需求内容
	项目要求
	一、设备/产品名称及描述：
序号
名称

规格型号

单位

备注

1

防爆操作柱
8040/11 PTB 01 ATEx 1105 IECEx PTB 06.0025 STANL

EA

2

本安型漫反射光电开

关Q45AD9DLQ（Banner）

EA

配支架SMB30A（Banner) 、配电缆RKC4.441T-5/TEB（Turk)
3
安全栅

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO (双通道）菲尼克斯

EA

4
转子流量计

CV1S-WA49 Influx

EA

提供原厂产品证明
5
精密调压阀

IR2010-02 SMC

EA

6
防爆触摸屏

6AV21240GC010AX0 西门子

EA

7
工业交换机
EDS-316 MOXA

EA

8
DP总线中继器
REP-DP-0002 图尔克 

EA

含附件:BMSWS8151-8.5 RKM52-2M BMWS8151



随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


