QR03.131

补丝及FF设备采购项目的主要需求内容
	项目要求
	一、设备/产品名称及描述：
序号
名称

规格型号

单位

备注

1

补丝箱

FXLS3D SS316 P+F

EA

每套含：24VDC取电模块2个（型号：VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1）、24VDC两位三通防爆电磁阀2个（品牌：ASCO或NORGREN）、2位3通球阀2个（品牌：SWAGELOK或FITOK）、防爆指示灯、防爆操作开关、M12针型头、接头等配件及其成套。
2

4DI/4DO ASI地址模块

VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L  P+F

EA

3
位移传感器
LOTMOS-C 24VDC 本安防爆  Lotezk
EA

4
FF分支器增安箱

F.SP5.CSX.N12-3 P+F
EA

每套包含3块12路FF短路分支器模块，箱体两侧配置不少于39个铠装黄铜镀镍格兰，内部端子布线及整体成套，箱体尺寸要求:高*宽：52cm*26cm。
5
FF总线配电模块

HCD2-FBPS-1.23.500 P+F

EA

6
FF总线配电底板

MBHC-FB-4R P+F

EA

7
ASI网关
VBG-EP1-KE5-DMD P+F
EA



	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：P+F产品需有厂家产品授权

	
	时间和进度要求：合同签订后12周内交货。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


