QR03.021


 称重设备维修、维保及校准服务项目主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

完成12台梅特勒-托利多称重设备维修，更换变形严重的传感器、老化及性能下降的仪表和显示屏，更换磨损的连接件，同时进行全面维保及校准。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 具有梅特勒托利多授权销售及服务资质；

2. 具有计量器具销售资质；

3. 能提供2小时内快速服务响应。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
1. 签订合同后，20天内完成设备清单及需求表中第1-10台称重设备维修、维保及校准；
2. 大修期间（预计2026年11月-2027年1月之间）完成设备清单及需求表中第11-12台称重料斗维修、维保及校准。停车检修时间确定后，项目负责人提前3周通知供方。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


