QR03.021


可视对讲设备及部分门禁设备更新项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 对物检室、化验室、无尘间、行政楼一、二层共计19个门禁点的门禁设备进行改造。
（1） 物检室、化验室、无尘间门禁原为本地考勤机门禁设备，拆除旧设备后安装新设备。读卡器、人脸一体机安装于原考勤机的位置，门禁控制器视条件安装于现场门禁点就近处，每个门禁控制器、人脸一体机均需敷设电源线和网线至辅楼二层纺丝机柜间内，敷设长度详见表1。
（2） 行政楼一层、二层门禁原为刷卡门禁，原门禁控制器安装于每层弱电间中。现改为人脸一体机门禁，重新敷设电源线、网线及信号线至原门禁控制器附近，敷设长度详见表1。
（3） 物检室、化验室、无尘间门禁的控制器与开门按钮、锁具之间线缆均明装敷设，套铝合金线槽。其中紧急开门按钮为封闭房间中，紧急情况下开门按钮失效时，用于对锁具紧急断电的急停按钮，串接于控制器与电源之间，与开门按钮并列安装。

（4） 行政楼一层、二层门禁因美观要求，线缆不得明装敷设，需利用原控制器与开门按钮、锁具之间的线缆，与新敷设的信号线缆在弱电间的设备箱中进行对接中转。
（1） 对行政楼三层、四层共计12个办公室进行可视对讲设备更替改造。
（2） 所有办公室可视对讲设备更替均使用原电源线。
（3） 每层弱电间内有对应办公室门禁设备配套电源箱，需对箱内开关电源按新门禁设备规格进行配套更替或整箱更替。
2. 项目中所有电源线、信号线需进行绝缘检测，网线需进行衰减检测，接地线需进行接地电阻检测，并形成纸质记录进行交底
3. 采购海康威视Infovision iPark Platform（V1.4.300_20220830）可视对讲模块点位授权两套，门禁点位授权50个点位两套。将新的门禁设备添加至Infovision iPark Platform平台管理。
4. 根据珠纤技术人员要求，提供的基础图纸上完善门禁点位平面布置图，完成资料交底。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 具备门禁设备或同类设备安装施工经验，有安防系统设计、维修、施工资质优先。

2. 熟悉海康威视安防平台，需提供海康威视厂家授权及售后服务承诺书

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后90天内完成设备采购、安装和调试工作。


》。 
随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


