QR03.131

仪表桥架铝合金桥架及其成套设备采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：
一、仪表铝合金桥架技术要求：
桥架材料：C5-6063铝合金（桥架、盖板、连接片等均需做表面氧化处理）
桥架系列为：LQJ
桥架结构形式：工字邦板
桥架类型：（仪表电缆）槽式桥架

二、品牌和厂家
品牌和厂家推荐如下：
南通瑞德特种构件有限公司；安徽昇鑫电气科技有限公司；镇江市鸿烨电气有限公司。
非制造商的投标人必须具有所投桥架品牌和厂家针对本项目的盖章授权。
三、运输、卸货及质检
货物除满足本技术要求规定的技术参数外，还必须满足国家规范要求。
本采购项目，货物由卖方负责运送到买方仓库，并按买方要求卸货到指定地点。
卖方准备到货详单，提供第三方检测机构出具的桥架检验报告、出厂检验报告、产品合格证及原材料材质证明书等资料，配合买方完成货物清点和质量检查，核对完成后需签字留存。
四、桥架需求清单
序号
品名

规格型号

1

W500×H200铝合金槽式桥架工字邦（直通）

W500×H200×L4000×(D≥2.5mm)

2

W500×H200铝合金槽式桥架工字邦（直通）盖板

W500×L2000×(D≥2.0mm)

3

W500×H200铝合金槽式桥架工字邦（水平三通）

W500×H200×(D≥2.5mm)(含盖板D≥2.0mm)

4

W500×H200铝合金槽式桥架工字邦（垂直下弯通）

W500×H200×(D≥2.5mm)(含盖板D≥2.0mm)

5

W500×H200铝合金槽式桥架工字邦（垂直上弯通）

W500×H200×(D≥2.5mm)(含盖板D≥2.0mm)

6

W500×H200铝合金槽式桥架工字邦（水平弯通）

W500×H200×(D≥2.5mm)(含盖板D≥2.0mm)

7

W400×H200铝合金槽式桥架工字邦（直通）

W400×H200×L2000×(D≥2.5mm)

8

W400×H200铝合金槽式桥架工字邦（直通）盖板

W400×L2000×(D≥2.0mm)

9

H200桥架连接片

H200×(D≥2.5mm)

10

H200桥架隔板（L型）

L2000×H200×(D≥2.5mm)

11

W200×H100铝合金槽式桥架工字邦（直通）

W200×H100×L2000×(D≥2.0mm)

12

W200×H100铝合金槽式桥架工字邦（直通）盖板

W200×L2000×(D≥1.5mm)

13

H100桥架连接片

H100×(D≥2.0mm)

14

H100桥架隔板（L型）

L2000×H100×(D≥2.5mm)

15

W100×H50铝合金配线槽（直通）

W100×H50×L2000×(D≥1.5mm)

16

W100×H50铝合金配线槽（直通）盖板

W100×L2000×(D≥1.2mm)

17

W100×H50铝合金配线槽（垂直下弯通）

W100×H50×(D≥1.5mm)(含盖板D≥1.2mm)

18

W100×H50铝合金配线槽（垂直上弯通）

W100×H50×(D≥1.5mm)(含盖板D≥1.2mm)

19

W100×H50铝合金配线槽（水平弯通）

W100×H50×(D≥1.5mm)(含盖板D≥1.2mm)

20

W100×H50铝合金配线槽（下垂直三通）

W100×H50×(D≥1.5mm)(含盖板D≥1.2mm)

21

H50桥架连接片

H50×(D≥1.5mm)

22

不锈钢方颈螺栓

M8×20mm（SUS304）

23

不锈钢法兰螺母

M8（SUS304）

24

桥架用编织跨接接地纯铜镀锡扁线

截面积≥6平方×L≥300×孔8mm

25

W500×H200桥架扎带(304不锈钢)

L≥1600mm,W≥18mm,D≥1.0mm

26

W400×H200桥架扎带(304不锈钢)

L≥1400mm,W≥18mm,D≥1.0mm

27

W200×H100桥架扎带(304不锈钢)

L≥800mm,W≥18mm,D≥1.0mm

28

W100×H50桥架扎带(304不锈钢)

L≥400mm,W≥18mm,D≥1.0mm

29

桥架侧帮边与底板连接用铝铆钉

　



	
	交货地点：买方仓库指定地点。

	
	报价方资质要求：非制造商的投标人必须具有技术要求中所列桥架品牌和厂家针对本项目的盖章授权。


 2 / 3

