QR03.021


生产车间风管系统检修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

生产车间风管系统检修包括：室内风管及调节风阀完整性修复，室外楼顶风管腐蚀孔洞修补。

	
	施工/维修服务方案要求：
· 室内风管及调节风阀完整性修复：
卷曲干燥和摆丝打包空调机的新风和回风阀组进行拆检维护或更换。
· 室外楼顶风管腐蚀孔洞修补：
生产车间室外新风管受到雨水侵蚀腐蚀严重需要对出现空洞及明显减薄处的风管进行修补或更换。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：暖通空调风管制作检修经验丰富。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


