QR03.021


 III期光伏项目信号采集通讯配套工程服务项目的主要需求内容
	                     项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 工作内容：配套III期光伏项目信号采集通讯工程
2. 工作范围：本工程主要涉及光纤敷设（与厂内管理系统打通），敷设网线、双绞屏蔽电缆（用于III期光伏涉及的信号采集。具体工程量清单见下表。
序号
起始点

终止点

电缆类型

用途

材料供应方

1

成品北库通讯柜

废水通讯柜

单模光纤（8芯）

数据进南瑞系统

投标方

2

箱变

成品北库通讯柜

超5类网线HSYVP-5e 4*2*0.5

保护装置进南瑞系统

投标方

3

箱变

成品北库通讯柜

超5类网线HSYVP-5e 4*2*0.5

保护装置进南瑞系统

投标方

4

箱变

成品北库通讯柜

超5类网线HSYVP-5e 4*2*0.5

保护装置进南瑞系统

投标方

5

箱变

成品北库通讯柜

信号双绞电缆DJYPVPR-1*2*1.5

高压柜多功能表进南瑞系统

投标方

6

箱变

成品北库通讯柜

信号双绞电缆DJYPVPR-1*2*1.5

温控器进南瑞系统

投标方

7

箱变

成品北库通讯柜

信号双绞电缆DJYPVPR-1*2*1.5
直流装置进南瑞系统

投标方

8

箱变

成品北库通讯柜

信号双绞电缆DJYPVPR-1*2*1.5

低压多功能表进南瑞系统

投标方

9

停车车棚并网柜

机电仪配电室通讯柜

信号电缆DJYPVPR-2*2*1.5

多功能表进南瑞系统

投标方

10

箱变

成品北库通讯柜

控制线7*1.5

预留开关信号接入南瑞系统

招标方



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司内

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备电气或通讯系统施工经验者。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后30天内完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


