QR03.021


循环水管应力消除等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.循环水总管至A池管道应力消除；
2.循环水总管至B池管道应力消除；
3.丙酮储槽南管廊管道应力消除； 
4.生产、生活自来水管应力消除（东围墙段）；
5.丙酮储槽上方丙酮管道支架应力释放及支撑修复；
6.部分循环水管支管处安装补强圈。

本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


