QR03.021


 电机智能监测系统本地化部署服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.
工作内容：将目前公司内电机监测系统进行本地化部署改造（现有64套ABB的smartsensor二代无线防爆传感器及8台防爆蓝牙网关，数据通过访问云服务器实现现场电机在线监测，目前厂内各网关网络已联通，本地化部署后实现服务器本地化，利用厂内网络通过本地服务器实现电机在线监测）。

2.
工作范围：公司内通过设置本地化服务器，利用ABB智能运维平台（具备兼容200个监测点的接入能力）对现有64台电机进行本地化部署监测，同时具有扩容至200个接入点的能力。本工作主要包括现场网络优化，本地化服务器及网关服务器的安装与调试，看板设置及调试，项目培训等。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
投标方应提供ABB原厂针对本项目授权，同时提供相关的技术支持与服务承诺。提供投标方公司相关资料。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同后60天完成。

	
	项目人员要求：本项目应提供ABB原厂工程师现场实施。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


