QR03.021


更换氨氮在线分析仪项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 购置一台氨氮在线分析仪（含NA8000试剂套装LCW936-CN及一年维修包8646900）；
2、 将旧的在线氨氮分析仪拆下，运到指定的地方堆放；
3、 将旧的仪表柜拆除，运到指定的地方堆放；
4、 定制新在线在线氨氮分析仪的安装支架；
5、 定制新在线在线氨氮分析仪试剂的临时存放柜；
6、 安装新的在线在线氨氮分析仪并调试；
7、 清理现场。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、具有在线分析仪安装、调试或运维。
2、具有电气、仪表机电安装经验公司。
3、报价时提供相应的合同资料复印件。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：签订合同之日起6个月内完成。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


