QR03.131

 仪表管阀件采购项目的主要内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

采购1批仪表管阀件，用于现场仪表安装。采购清单如下：
序号
名称
规格型号
品牌
1
仪表管
SS-T4-S-049-6ME
世伟洛克
2
仪表管

SS-T8-S-049-6ME

世伟洛克
3
仪表接头

SS-400-1-4

世伟洛克
4
仪表接头

SS-810-1-4

世伟洛克
5
仪表接头

SS-810-1-6

世伟洛克
6
仪表接头

SS-810-1-8

世伟洛克
7
仪表接头

SS-400-6

世伟洛克
8
仪表接头

SS-810-6

世伟洛克
9
仪表接头

SS-400-9

世伟洛克
10

仪表接头

SS-810-9

世伟洛克
11

仪表接头

SS-810-3

世伟洛克
12

仪表管夹

OBL*G8-106.4 黑色

13
仪表管夹

OBL*G8-212.7 黑色

14
管夹导轨

SXL-E1 28*11*2 304不锈钢

15

外螺纹接头

SS-8-HLN-4.00

世伟洛克
16

外螺纹接头

SS-8-HN

世伟洛克
17

仪表球阀

SS-63TF8

世伟洛克
18

冷凝圈

0731277

WIKA
19

冷凝圈

0731277

WIKA

20

仪表连接件

TKS025-C68 

安徽天康

21

仪表连接件

TKS025-C120

安徽天康

22

仪表接头

SS-810-1-8

世伟洛克

23

仪表接头

SS-400-1-8

世伟洛克

24
气源分配器

AH-FNS16Y-8FNS8Y-VPFNS8

飞托克



	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：/

	
	交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方资质要求：
世伟洛克和飞托克产品需提供以下正品证明资料：
1) 提供授权销售资质文件；
2) 提供材质证明资料或报关单资料。

	
	时间和进度要求：2026年4月30日前完成交货。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


