QR03.021


消防及安全设施完好性整改项目的主要需求内容                                                                                 
	项目要求
	工作内容：
本项目为现场施工服务，需严格按照国家及行业防爆、防火标准，对消防应急照明与疏散指示系统进行配件整改及完好性恢复，确保系统在火灾、爆炸等紧急情况下可靠运行，满足有关规范和安全生产要求。
部分内容如下：
序号

名称

型号

单位

数量

备注

1
应急电源EA-D-40KVA-S
STS模块40KVA
个

2

设备加安装
2
应急电源EA-D-40KVA-S
充电模块DC572V
个

2

设备加安装
3
集中控制消防应急标志灯

XM-BLJC-1LROEⅡ1W-IEB2 

个

15

设备加安装
4
非集中控制型应急标志灯

单面安全出口

个

25

设备加安装
5
双头应急照明灯具

F-ZFZD-E3W-228A2

个

65

设备加安装
6
新增应急灯具布线安装

无

米

400

国标
7
防爆镀锌线管DN20（含防爆线盒及其辅材）

含接地线跨接

米

500

国标

8
防爆软管

BNGII-1000*G3/4（F）/G3/4（M）304SS

根

60

建议品牌：华荣


	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备消防设施工程专业承包二级及以上资质单位


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


