QR03.021


 气体灭火控制系统升级服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 本服务项目主要工作内容为：
对总降楼丙酮机柜间、电缆夹层间的两套气体灭火控制系统控制器、相关线路、探测器、状态指示器等控制部件进行升级，更换相关控制和报警线路金属防护管，实现报警探测等部件采用总线制通信，使两处气体灭火探测控制系统的智能化，提交相关完工图纸和测试材料。本次服务需完成如下工作内容：
1、 复核、设计出具保护区设备平面布置图和系统图
2、 提供2套气体灭火控制系统相关探测、报警显示部件，申购相关线路、镀锌管等施工材料。

3、完成现场管线更换、支吊架和设备安装调试
4、模拟启动测试、提供完工材料和报告
5、人员培训

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：需满足上述技术要求。

	
	服务地点：总降楼丙酮机柜间、电缆夹层、七氟丙烷储瓶间、消防中心

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、熟悉珠纤公司施工服务流程、规章制度、作业办证等要求；
2、熟悉珠纤公司现场环境及机柜间物理位置；
3、具有消防设施工程专业承包企业资质一级或二级，需具有气体灭火系统相关施工案例。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：中标后3个月内完成

	
	项目人员要求：1、进行登高作业的作业人员必须持有电工或登高特种作业操作证；2、敷设电缆、接线作业人员必须持有电工特种作业操作证；3、消防设备检测、维修和保养的人员需持有消防操作员证；4、施工负责人必须持有一级注册消防工程师证。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


