QR03.021


工艺预热风系统设备维护保养项目的主要需求内容
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

工艺预热风系统设施日常预防保养维修和紧急抢修。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：
工艺预热风系统主要设备包括空气加热器箱体（内部有粗/中效空气过滤器、50℃中温热水换热器、90℃高温热水换热器和0.35MPa/180℃蒸汽加热盘管串联组合加热），7万风量预热离心风机，4万风量循环回风离心风机和凝结水回收泵，以及配套热风风管风阀，加热器进口热水管/蒸汽管，凝结水出口管疏水阀组套件等。
序号

项目
型号/规格

主要目标

1

加热器箱体

4270x3023x2715mm
完整洁净、无泄漏、无损伤、无变形

2

低温热水换热器

1000kg

完整高效、无泄漏、无损伤、无振动

3

高温热水换热器

1100kg

完整高效、无泄漏、无损伤、无振动

4

蒸汽加热器

300kg
完整高效、无泄漏、无损伤、无振动

5

送风风机

70000m3/h 90kW
完整高效、无振动、无异响、无泄漏

6

回风风机

40000m3/h 15kW
完整高效、无振动、无异响、无泄漏

7

凝结水泵

MFP14-DN50

完整高效、无泄漏、无损伤、无振动



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
建筑机电安装工程三级资质以上，熟悉公司工艺预热暖通系统更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


