QR03.021


 2026年度智能化系统设备维保服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

工作内容：
中标单位根据珠纤公司需求，定期安排专业维保人员对厂内相关智能化设备进行全面检查、维保，对发现的故障问题及时进行维修，确保设备或系统处于良好的工作状态，并提供季度的维保报告。智能化系统设备包含如下：视频监控（含摄像机、光纤收发器、电源等）、门禁、可视对讲、出入通道、入侵报警、电视墙液晶拼接显示设备、会议影音及相关后端交换机和服务器等设备。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 投标单位需提供类似智能化系统维保项目业绩，并提供至少2个类似弱电系统维保服务案例作参考；
2. 为保证本项目核心安防系统（海康智慧园区平台）故障处理、测试、软件功能重新布置、调整可得到原厂工程师的技术支持，优先考虑能提供海康厂家的授权书及售后服务承诺函，或与海康厂家为珠纤公司提供过技术服务案例的投标方。
3. 投标单位需根据附件设备清单提供相应的维保方案和周期性检查计划。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：预计服务时间：2026年4月至2027年3月（服务期12个月，具体开始时间以合同为准）。每季度完成相关维保、检查及并出具维保报告。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


