QR03.029

   工作站（电力系统）采购项目的主要需求内容
	项目要求
	制作/配送服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

HP工作站1台（HP Z4 G5）

	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：
1，工作站需要含所有常规配置，且不低于以下要求：
1、 处理器

CPU: Intel Xeon W3-2435  3.1GHz 8核；
2、 操作系统选项

Windows Server（正版 含许可证）

3、 内存

内存:32G DDR5 ECC

4、 硬盘

2*1TB SATA 7.2K;

5、 显 卡

NVIDIA T400 4GB  含有多功能接口，且必须含有HDMI口和VGA口等接口（若无需要配置转接口）。
6、 网卡
双网口，2×100/1000M自适应网卡。
7、 含内置音箱和两个音频接口
8、 Office 办公软件（正版，提供许可证）
安装常用的办公软件。
9、 RAID:支持RAID1，两个硬盘需要做raid，实现相互冗余;
10、 提供一台22寸的HP窄边显示器。
2，电能质量监测管理系统
1、 提供施耐德正版电能质量监测管理系统软件（Power Monitoring Expert- PME 9.0最新版本），系统功能尽可能全面。招标方在实施阶段会根据以往运行经验提出电能质量检测相关具体需求。
2、 提供电能质量监测管理系统的现场系统搭建安装、电能质量监测管理系统软件安装、部署、数据库系统安装部署、系统调试、人员培训等技术服务。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方资质要求：能提供满足技术要求产品和服务的供方

	
	项目人员及资历要求：配合人员需要具备一定的电脑安装、施耐德电能质量监测管理系统软件安装调试经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026年4月30日前完成。


保存期限：30年（与合同一起保存）
保存地点：采购供应部保存2年后交办公室保存                       

