QR03.073

 生产区基础设施沉降维修改造工程设计服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：

一、本项目为珠纤公司生产区基础设施沉降维修改造工程设计咨询服务，服务期内根据设计委托单的内容进行设计咨询服务，本项目主要设计需求如下：

1、工艺管廊立柱结构沉降加固改造施工设计。
2、楼板结构承重复核。
3、事故污水池周边4个污水井沉降改造施工设计。
4、稀丙酮储罐空中管道支架防沉降改造设计。
5、2号料仓东侧电缆桥架钢结构加固改造设计。
二、设计主要服务内容：

1、初步方案设计：根据甲方提出的改造需求，制定初步设计方案以及编制工程概算；

2、施工图设计：根据甲方提供的竣工资料以及改造需求，进行建筑专业、结构专业以及装修专业设计，并出具施工图纸；

3、完成设计后提供盖章版本的相关资料2套（包括CAD图、PDF图、图片、计算书等资料）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
本项目设计单位需具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人(要求提供营业执照复印件，加盖公章)，有良好的商业信誉；具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质乙级，或者建筑行业设计乙级或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


